## Лист1
Ulugbeka, 40B, оf.307 | [8 empty] | Пр-т Улугбека, 40Б, оф.307
050062, Kazakhstan, Almaty. | [8 empty] | 050062, Казахстан, Алматы.
Т.:+7 (727) 315-45-40 | [8 empty] | Т.:+7 (727) 315-45-40
Т.:+7 (727) 315-45-50 | [8 empty] | Т.:+7 (727) 315-45-50
E-mail: | [8 empty] | E-mail:
www.teploholod.kz | [8 empty] | www.teploholod.kz
ДЛЯ ПОДБОРА НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Примечание: окрашенные в голубой цвет ячейки обязательны для заполнения !!!
Объект
Заказчик
Контактное лицо
Адрес
Телефон |  |  | Факс |  |  |  |  | E-mail
Требумые технические данные
Назначение станции: |  |  |  | хозяйственно- питьевое водоснабжение |  |  |  |  | противопожарное водоснабжение
Номинальная производительность станции (без резервных насосов) | [8 empty] | м3/ч.
Номинальная производительность одного рабочего насоса | [8 empty] | м3/ч.
Номинальный напор создаваемый станцией | [8 empty] | м.в.ст.
Источник перекачиваемой среды |  |  |  | водопровод; |  |  |  |  | резервуар
Другое:
PN корпуса насоса (указать при необходимости) | [8 empty] | бар
Давление на входе (min/max) |  |  |  |  | / |  |  |  | бар
Давление включения | [8 empty] | бар
Давление отключения | [8 empty] | бар
Перекачиваемая среда:
Температура перекачиваемой среды (min/max) |  |  |  |  | / |  |  |  | °С
Температура окружающей среды (min/max) |  |  |  |  | / |  |  |  | °С
Желаемое количество насосов: |  | всего: | [6 empty] | шт.
Из них |  | рабочих: | [6 empty] | шт.
| всего: | резервных: |  |  |  | шт. |  |  | шт.
Изготовление коллектора: |  |  |  | из оцинкованной трубы; |  |  | из нержавейки |  |  | из черной стали
Дополнительная комплектация
Вариант исполнения: |  |  |  | с частотным преобразователем; |  |  |  |  | без частотного преобразователя;
Вибровставки: |  |  |  | да; |  |  |  |  | нет.
Дополнительные требования:
Дата заполнения: | [7 empty] | Подпись