## Лист1
Ulugbeka, 40B, оf.307 | [8 empty] | Пр-т Улугбека, 40Б, оф.307
050062, Kazakhstan, Almaty. | [8 empty] | 050062, Казахстан, Алматы.
Т.:+7 (727) 315-45-40 | [8 empty] | Т.:+7 (727) 315-45-40
Т.:+7 (727) 315-45-50 | [8 empty] | Т.:+7 (727) 315-45-50
E-mail: | [8 empty] | E-mail:
www.teploholod.kz | [8 empty] | www.teploholod.kz
Опросный лист ДЛЯ ПОДБОРА УСТАНОВОК ОТЧИСТКИ ВОДЫ
Примечание: окрашенные в голубой цвет ячейки обязательны для заполнения !!!
Объект
Заказчик
Контактное лицо
Адрес
Телефон |  |  |  | Факс |  |  |  | E-mail
Общие данные
Назначение: |  |  |  | приготовление питьвой воды высокого качества;
очистка водопроводной воды для пищевой промышленности;
приготовление воды для котлов и систем отопления (подпитка);
очистка воды от биологического содержимого;
предварительная очистка воды, поступающей из водоёмов;
другое:
Рабочая среда:
Поступление исходной воды: |  |  |  | скважина; |  |  |  | открытый водоём;
|  |  |  | городской водопровод; |  |  |  | ёмкость;
другое:
Расход среды: | номинальный: |  |  |  |  | м3/ч. | максимальный: |  |  |  | м3/ч.
Темература среды: | до фильтрации: |  |  |  |  | °С | после фильтрации: |  |  |  | °С
Давление среды: | на входе: |  |  |  |  | бар | на выходе: |  |  |  | бар
Наличие существующей системы отчистки:
Комплектация ёмкостью для очищенной воды:
|  | объем: | [7 empty] | м3
|  | присоединение: | [7 empty] | мм.
|  | количество: | [7 empty] | шт.
форма дна: |  | форма дна: |  | круглая; |  |  |  | квадратная;
Рабочий режим установки:
|  | количество рабочих часов в день: | [7 empty] | ч.
дн.
дн.
дн.
Режим работы |  |  |  | автоматический; |  |  |  | ручной;
Химический анализ исходной воды и требования к очищенной
Показатель |  |  | Исходная вода |  | Требуемое содержание |  | Еденицы измерения
механические примеси | [6 empty] | мг/л; |  | размер: |  | мкм
сухой остаток | [6 empty] | г/л;
жесткость | [6 empty] | мг-экв/л;
щелочность | [6 empty] | мг-экв/л;
Na | [6 empty] | мг/л;
K | [6 empty] | мг/л;
Ca | [6 empty] | мг/л;
Mg | [6 empty] | мг/л;
F | [6 empty] | мг/л;
Mn | [6 empty] | мг/л;
SiO2 | [6 empty] | мг/л;
NH3 | [6 empty] | мг/л;
HCO3 | [6 empty] | мг/л;
SO4 | [6 empty] | мг/л;
Cl | [6 empty] | мг/л;
CO3 | [6 empty] | мг/л;
NO3 | [6 empty] | мг/л;
B | [6 empty] | мг/л;
активный хлор | [6 empty] | мг/л;
Ph
общее солесодержание | [6 empty] | мг/л;
взвешенные вещества | [6 empty] | мг/л;
жиры | [6 empty] | мг/л;
СПАВ | [6 empty] | мг/л;
нефтепродукты | [6 empty] | мг/л;
бактерии | [6 empty] | 1/мл;
цветность | [6 empty] | градусы;
мутность | [6 empty] | мг/л;
запах
привкус
Дополнительные требования:
Дата заполнения: | [7 empty] | Подпись